小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小簡易専用水道（簡易専用水道）名 | 　 |
| 設置者名 | 　 |
| 所在地 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　　(　　　　) |
| 採水年月日 | 　 | 天候 | 　前日　　　当日 |
| 主たる用途 | 　 |
| 原水の供給者名 | 　 |
| 検査内容 | 理化学検査、細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 鉄及びその化合物 | 　 | mg／Ｌ | ０．３mg／Ｌ | 臭気 | 　 | 　 | 異常でないこと |
| 塩化物イオン | 　 | mg／Ｌ | ２００mg／Ｌ | 色度 | 　 | 度　 | ５度以下 |
| 有機物（ＴＯＣ） | 　 | mg／Ｌ | 　３mg／Ｌ | 濁度 | 　 | 度 | ２度以下 |
| ＰＨ値 | 　 | 　 | ５．８～８．６ | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 味 | 　 | 　 | 異常でないこと | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | １mＬ中１００個以下 | 大腸菌 | 　 | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日　 | 検査機関及び検査担当者名 | 　　　　　　　　　　印 |

（注）検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。