小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小規模水道名 | 　 |
| 設置者名 | 　 |
| 所在地 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　(　　　　) |
| 採水年月日 | 年　　　月　　　日　 | 天候 | 前日　　　　　　当日 |
| 主たる用途 | 　 |
| 水源 | 井戸（深さ　　　　　　ｍ）　　　　　その他（　　　　　　） |
| 検査内容 | 理化学検査、細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| アンモニア態窒素 |  |  | 　 | ＰＨ値 | 　 | 　 | ５.８～８.６ |
| 味 | 　 | 　 | 異常でないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 　 | ｍｇ／Ｌ | ０．０４ｍｇ／Ｌ以下　 | 臭気 | 　 | 　 | 異常でないこと |
| 色度 | 　 | 度 | ５度以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 　 | ｍｇ／Ｌ | １０ｍｇ／Ｌ以下 | 濁度 | 　 | 度 | ２度以下 |
| テトラクロロエチレン | 　 | ｍｇ／Ｌ | ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 |
| 鉄及びその化合物 | 　 | ｍｇ／Ｌ | ０．３ｍｇ／Ｌ以下　 |
| 塩化物イオン | 　 | ｍｇ／Ｌ | ２００ｍｇ／Ｌ以下　 | トリクロロエチレン | 　 | ｍｇ／Ｌ | ０．０１ｍｇ／Ｌ以下 |
| 硬度 |  | ｍｇ／Ｌ | ３００ｍｇ／Ｌ以下　 |
| 有機物（ＴＯＣ） | 　 | ｍｇ／Ｌ | ３ｍｇ／Ｌ以下 |  |  |  |  |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | １ｍＬ中１００個以下 | 大腸菌 | 　 | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　　月　　　日　 | 検査機関及び検査担当者名 | 　印　　 |

（注）検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。