小規模水道定期（臨時）水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小規模  水道名 | |  | | | | | | | | | | |
| 設置者名 | |  | | | | | | | | | | |
| 所在地 | | TEL　　　　(　　　　) | | | | | | | | | | |
| 採水  年月日 | | 年　　　月　　　日 | | | | 天候 | | 前日　　　　　　当日 | | | | |
| 主たる  用途 | |  | | | | | | | | | | |
| 水源 | | 井戸（深さ　　　　　　ｍ）　　　　　その他（　　　　　　） | | | | | | | | | | |
| 検査内容 | | 理化学検査、細菌検査 | | | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | | 検査結果 | | 基準値 | 検査項目 | | | | 検査結果 | | | 基準値 |
| アンモニア態窒素 | |  |  |  | ＰＨ値 | | | |  | |  | ５.８～  ８.６ |
| 味 | | | |  | |  | 異常でないこと |
| 亜硝酸態窒素 | |  | ｍｇ  ／Ｌ | ０．０４ｍｇ  ／Ｌ以下 | 臭気 | | | |  | |  | 異常でないこと |
| 色度 | | | |  | | 度 | ５度以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | |  | ｍｇ  ／Ｌ | １０ｍｇ  ／Ｌ以下 | 濁度 | | | |  | | 度 | ２度以下 |
| テトラクロロエチレン | | | |  | | ｍｇ  ／Ｌ | ０．０１ｍｇ  ／Ｌ以下 |
| 鉄及びその化合物 | |  | ｍｇ  ／Ｌ | ０．３ｍｇ  ／Ｌ以下 |
| 塩化物  イオン | |  | ｍｇ  ／Ｌ | ２００ｍｇ／Ｌ以下 | トリクロロエチレン | | | |  | | ｍｇ  ／Ｌ | ０．０１ｍｇ  ／Ｌ以下 |
| 硬度 | |  | ｍｇ  ／Ｌ | ３００ｍｇ  ／Ｌ以下 |
| 有機物  （ＴＯＣ） | |  | ｍｇ  ／Ｌ | ３ｍｇ  ／Ｌ以下 |  | | | |  | |  |  |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | 基準値 | | | 検査項目 | | 検査結果 | | | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | | | １ｍＬ中  １００個以下 | | | 大腸菌 | |  | | | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。  不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | |
| 検査  年月日 | 年　　　月　　　日 | | | | | | 検査機関及び検査  担当者名 | | | 印 | | |

（注）検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。