小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小簡易専用水道  （簡易専用水道）名 | | | |  | | | | | | | | |
| 設置者名 | | | |  | | | | | | | | |
| 所在地 | | | | ＴＥＬ　　　(　　　　) | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | | |  | | | 天候 | 前日　　　当日 | | | | |
| 主たる用途 | | | |  | | | | | | | | |
| 原水の供給者名 | | | |  | | | | | | | | |
| 検査内容 | | | | 理化学検査、細菌検査 | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | | 検査結果 | | | 基準値 | | 検査項目 | | | 検査結果 | | 基準値 |
| 鉄及びその化合物 | |  | mg／Ｌ | | ０．３mg／Ｌ | | 臭気 | | |  |  | 異常でないこと |
| 塩化物  イオン | |  | mg／Ｌ | | ２００mg／Ｌ | | 色度 | | |  | 度 | ５度以下 |
| 有機物  （ＴＯＣ） | |  | mg／Ｌ | | ３mg／Ｌ | | 濁度 | | |  | 度 | ２度以下 |
| ＰＨ値 | |  |  | | ５．８～８．６ | |  | | |  |  |  |
| 味 | |  |  | | 異常でないこと | |  | | |  |  |  |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | 基準値 | | 検査項目 | | | 検査結果 | | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | | | | １mＬ中  １００個以下 | | 大腸菌 | | |  | | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。  不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | |
| 検査  年月日 | 年　　　月　　　日 | | | | | 検査機関及び検査担当者名 | | | 印 | | | |

（注）検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。