様式第６号の２（第１１条関係）

年　　月　　日

牛久市長　　　様

住　　所

（所在地）

事業者　氏　　名

（名称及び代表者氏名）

電話番号

太陽光発電設備状況報告書

牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例第１５条の規定により、太陽光発電設備の維持管理状況について、次のとおり報告します。

| 事業名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業区域 | 所在地 | 牛久市 |
|  | 面積 | 平方メートル |
| 出力 |  | キロワット |
| 発電事業実施予定期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日まで （ 年間） |

| 報告対象期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 稼働状況 |  | 発電量 キロワットアワー |
|  |  | 売電量 キロワットアワー |
| 除草及び清掃の状況 | 実施日 |  |
|  | 実施内容 |  |
| 太陽光発電設備の保守点検状況 | 点検日 |  |
|  | 点検方法 |  |
| 緊急時の 連絡先 | 住所 | （法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地） |
|  | 氏名 | （法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） |
|  | 連絡先 (担当者名・電話番号) |  |

| 太陽光発電設備の維持管理及び撤去処分に要する費用の積立状況 | 解体、撤去及び処分費用想定額 円 積立開始時期 年 月 日 積立終了時期 年 月 日 年度分 円 積立累計金額 円 |
| --- | --- |
| 保険の加入状況及び種類 | □加入（種類 ） □未加入 |

| 定 期 点 検 確 認 表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点検箇所 | 点検項目 | 点検結果 | 備 考 |
| 太陽電池 モジュール | 表面に破損はないか。 | 適／不適 |  |
|  | フレームに破損及び著しい変形はないか。 | 適／不適 |  |
| 接続箱 | 外箱に腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| パワーコンディショナー | 外箱に腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
|  | 外部配線（接続ケーブル）は損傷していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 電線管は破損していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 通気孔をふさいでいないか。 | 適／不適 |  |
|  | 異常表示、異常音はないか。 | 適／不適 |  |
| ケーブル・ 配電線管 | 腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
| 架台・基礎の 状態 | 腐食及び著しい破損はないか。 | 適／不適 |  |
|  | 土壌に著しい浸食は発生していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 地盤は沈下していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 地盤の崩壊はないか。 | 適／不適 |  |
|  | 土砂崩れや外部への土砂流出はないか。 | 適／不適 |  |
|  | パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。 | 適／不適 |  |
|  | パネル設置地盤に有害な浸食は発生していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 擁壁に有害な変状は発生していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 排水側溝は閉塞していないか。清掃を実施しているか。 | 適／不適 |  |
|  | 柵，塀等は破損していないか。 | 適／不適 |  |
|  | 調整池がある場合は，十分な計画洪水調整容量を確保しているか。 | 適／不適 |  |
|  | 調整池がある場合は，定期的に土砂を浚渫しているか。 | 適／不適 |  |
| その他 |  |  |  |